Príloha č. 1

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

Vypracoval: Ing. Martin Melich, PhD.

Nákup nábytku do chemického laboratória –  špecifikácia – rozpis položiek

Stôl laboratórny obojstranný pre prácu v stoji

4500mm x 1500 x 900mm						1 ks

Doska pracovná - dlažba keramická kyselinovzdorná

formátu 300 x 300 mm						2 ks

Skrinka laboratórna inštalačná –

1x dvierka + oceľová konštrukcia pod výlevkou			1 ks

Skrinka laboratórna zásuvková - 5x zásuvka				1 ks

Skrinka laboratórna jednodverová					1 ks

Skrinka laboratórna kombinovaná –

1x zásuvka, 2x dvierka						1 ks

Skriňa úložná pre skladovanie chemikálii,

lamino prevedenie, plné dvojkrídle dvere so zámkom,

výškové nastaviteľné police  						1 ks

Skrinka laboratórna plechová, jednodverové

prevedenie so zámkom, 1x polica  					1 ks

Skrinka úložná, kombinovaná, v hornej časti plné dvere,

v spodnej časti 4x zásuvka   						2 ks

Výlevka kameninová, batéria laboratórna stojanková

zmiešavacia s pákou hore 						2 ks

Bezpečnostná sprcha otočná stojanková

Odmer									1 ks

Médiová stena z lamina pre obojstranný stôl - 2x police

El. zásuvka 230V / 16A - IP44 -12ks				1 ks

Armatúra laboratórna dvojitá, stojanková,

pre zemný plyn -6ks							1 ks

Armatúra laboratórna dvojitá, stojanková,

pre studenú vodu -6ks						1 ks

Digestor laboratórny, výška 2250 mm s presklením,

bezpečnostné sklo							1 ks

Priestor pod pracovnou doskou z lamina 1290x500x770

s inštaláciou studenej vody a zemného plynu			1 ks

Potrubie pre laboratórne použitie priemer 200 mm,

flexibilní hadice priemer 75 mm, prepojenie hadíc

a ventilátor chemický odolný SEAT 20-0,25 kW			1 ks

Skrinky úložné, jednodverové, presklené so zámkom,

výškovo nastaviteľné police š 600, h 600, v 1800	         		4/1 ks

Skrinky úložné, kombinované, hore plné dvere,

dole 4x zásuvka š 600, h 600, v 1800		         		2/1 ks